Информация о доступной мощности водоснабжения ЗАО завод ЖБИ «Арьевский» (на 01.08.2017)

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Эксплуатационный дебит (куб.м./час) | Место расположения инженерных сетей, присоединенных к объекту (населенный пункт, улица) | Доступная мощность для присоединения к объекту (куб.м./час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина №1 | р.п.Арья, ул. Строителей 10 | 1,82 | р.п.Арья, ул. Строителей 10 | 0,5 |
| 2. | Скважина №2 | р.п.Арья, ул. Строителей 10 | 3,71 | р.п.Арья, ул. Строителей 10 | 0,7 |
| 3. | Скважина №3 | р.п.Арья, ул. Строителей 10 | 3,71 | р.п.Арья, ул. Строителей 10 | 0,7 |
| 4. | Скважина №4 | р.п.Арья, ул. Строителей 10 | 4,76 | р.п.Арья, ул. Строителей 10 | 0,8 |